## SPESIFIKASI UMUM
SENARAI SPESIFIKASI
SEBUT HARGA PERKHIDMATAN SEWAAN MESIN PENAPIS AIR DI FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR BAGI TEMPOH LIMA (5) TAHUN - SH125/2024/10801/UPMS
BIL. | PERKARA |  | SPESIFIKASI | SILA TANDAKAN (YA / TIDAK) (WAJIB) | SPESIFIKASI YANG DITAWARKAN SYARIKAT (SILA NYATAKAN)
BAHAGIAN I : SPESIFIKASI UMUM (GENERAL)
1 | Mesin Penapis Air | 1.1 | Menyediakan perkhidmatan sewaan 26 unit Mesin Penapis Air di Fakulti Kejuruteraan UPM, Serdang Selangor seperti berikut:-
i) Bangunan Pentadbiran - 8 Unit a) Foyer Fakulti Kejuruteraan -Arah 1 b) Ruang Koridor -Aras 2 c) Ruang Gunasama Pantri - Pejabat AM KBP & Pejabat AM KPM - Aras 3 d) Ruang Gunasama Pantri - Pejabat AM KKK & Pejabat AM KEE- Aras 4 e) Ruang Gunasama Pantri - Pejabat AM KMP & Pejabat AM KAA- Aras 5 f) Ruang Gunasama Pantri - Pejabat AM KKA & Pejabat AM KAW- Aras 6 g) Ruang Gunasama Pantri - Pejabat AM PD, TDPI & SKFK -Aras 7 h) Bilik Dekan FK -Aras 7
ii) Bangunan Akademik - 4 Unit a) Ruang Koridor (Sebelah Tandas)- Depan Surau Pelajar -Aras 1 b) Ruang Koridor (Sebelah Tandas) -BK8 Aras 2 c) Ruang Koridor (Sebelah Tandas)- Aras 3 d) Ruang Koridor Pejabat Am TDA & HEPA- Aras 1
iii) Bangunan Makmal (Fasa 1) - 5 Unit a) Ruang Koridor Blok H -(Makmal Jabatan KAA & KAW) b) Ruang Koridor Blok G -(Makmal Jabatan KMP) c) Ruang Koridor Blok J -(Makmal Jabatan KKA & KPM) d) Ruang Koridor Blok D-(Makmal Jabatan KEE) e) Ruang Koridor Blok C-(Makmal KBP)
iv) Bangunan Makmal (Fasa 2) - 8 Unit a) Ruang Koridor Blok D- (Makmal Jabatan KEE) b) Ruang Koridor Blok F- (Makmal Jabatan KPM) c) Ruang Koridor Blok J- (Makmal Jabatan KKA) d) Ruang Koridor Blok H- (Makmal Jabatan KAA) e) Ruang Koridor Blok C-(Makmal Jabatan KKK) f) Ruang Koridor Blok G-(Makmal Jabatan KMP) g) Ruang Koridor Blok I- (Makmal Jabatan KAW) h) Ruang Koridor Blok E- (Makmal Jabatan KBP)
v) Bangunan Menara - 1 Unit a) Foyer Bangunan Menara - Aras Bawah
|  | 1.2 | Tempoh perkhidmatan sewaan adalah selama 60 Bulan.
|  | 1.3 | Mesin Penapis Air yang dibekalkan adalah mesin baru.
|  | 1.4 | Mempunyai kelulusan HALAL JAKIM (Sila sertakan Salinan Sijil Status Halal).
|  | 1.5 | Mempunyai kelulusan SIRIM (Sila sertakan Salinan Sijil Kelulusan SIRIM).
2 | Jenama, Model dan Tahun Pengeluaran | 2.1 | Sila Nyatakan : |  | i) Jenama : ii) Model : iii) Tahun Pengeluaran :
3 | Kapasiti Tangki & Suhu | 3.1 | Mesin Penapis Air dapat menghasilkan air RO (Reverse Osmosis).
|  | 3.2 | Mesin Penapis Air mestilah daripada jenis berdiri (floor stand) berkapasiti besar dengan keseluruhan kapasiti tangki tidak kurang daripada 20 Liter (kapasiti tangki mestilah mampu menampung keperluan pengguna dalam sesuatu masa)
i) Bangunan Pentadbiran - 370 orang staf
ii) Bangunan Akademik - 2600 orang pelajar
iii) Bangunan Makmal (Fasa 1) - 200 orang pelajar dan staf
iv) Bangunan Makmal (Fasa 2) - 200 orang pelajar dan staf
v) Bangunan Menara -100 orang pelajar dan staf
|  | 3.3 | Mesin Penapis Air mestilah mempunyai tiga (3) fungsi suhu :
i) Panas (Hot)
ii) Sejuk (Cold)
iii) Bilik (Room)
|  | 3.4 | Punca air sambungan terus kepada paip air (dilaksanakan sendiri oleh syarikat tanpa sebarang kos kepada Fakulti Kejuruteraan)
4 | Penapis | 4.1 | Sistem Penapis perlulah meliputi spesifikasi dan peringkat berikut:
i) Filter that able to remove particulates, chlorine, volatile organic compounds (VOCs) and disssolved organic and inorganic impurirites
ii) Filter that able to remove water contaminants such as heavy metals, harmful organic chemicals, microbes as well as radioactive substances are all removed.
iii) Filter that able to reduce odours and improves the taste of water
iv) Filter that able to sterilizer up to *99.995% of bacteria such aa E.Coli
5 | Kos Penghantaran | 5.1 | Tawaran hendaklah termasuk kos penghantaran serta pemasangan adalah di bawah tanggungjawab syarikat.

## SPESIFIKASI TEKNIKAL
SENARAI SPESIFIKASI
SEBUT HARGA PERKHIDMATAN SEWAAN MESIN PENAPIS AIR DI FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR BAGI TEMPOH LIMA (5) TAHUN - SH125/2024/10801/UPMS
BIL. | PERKARA |  | SPESIFIKASI | SILA TANDAKAN (YA / TIDAK) (WAJIB) | SPESIFIKASI YANG DITAWARKAN SYARIKAT (SILA NYATAKAN)
BAHAGIAN II : SPESIFIKASI TEKNIKAL (PERKHIDMATAN DAN PENYELENGGARAAN)
1 | Penghantaran, Pemasangan dan Pelaksanaan | 1.1 | Pembekal perlu menghantar dan memasang mesin penapis air sebanyak 26 unit disetiap lokasi yang ditetapkan. Lokasi ini boleh berubah tertakluk kepada keperluan semasa. Semua kos adalah ditanggung oleh pihak syarikat.
|  | 1.2 | Apabila tamat tempoh sewaan atau penamatan lebih awal perjanjian, syarikat hendaklah mengalihkan mesin penapis air daripada lokasi tanpa mengenakan apa-apa kos kepada Fakulti Kejuruteraan.
|  | 1.3 | Semua cukai kerajaan, tarif, peraturan dan kos perlindungan insurans yang berkaitan dengan pengimportan, pembekalan dan penghantaran peralatan adalah di bawah tanggungjawab pembekal.
|  | 1.4 | Bekalan punca kuasa adalah dari sumber elektrik dan air yang berdekatan. Kos bagi pemasangan dan saluran (piping) atau sebarang peranti elektrik tambahan / ubahsuai ditanggung oleh pihak syarikat.
2 | Penyelenggaraan | 2.1 | Penyelenggaraan / pembaikian serta penggantian penapis (Filter) dan bahagian (Part) secara berkala dan mengikut kerosakan adalah dibawah tanggungjawab syarikat dan lain-lain perkhidmatan umum yang perlu untuk menyelenggarakan mesin penapis air tanpa sebarang kos tambahan bagi memastikan mesin sentiasa berfungsi dan boleh digunakan.
|  | 2.2 | Syarikat hendaklah menyediakan Jadual Penyelenggaraan dan Jadual Penggantian Kompenan/Peralatan - sila lampirkan maklumat bagi tempoh 5 tahun kontrak. (WAJIB)
|  | 2.3 | Membekal dan mengganti komponen/peralatan dari semasa ke semasa dan lain-lain barang yang digunakan oleh mesin penapis air tanpa sebarang kos tambahan. sila lampirkan maklumat penggantian komponen/peralatan bagi tempoh 5 tahun. (WAJIB)
|  | 2.4 | Waktu penyelenggaraan hendaklah dilaksanakan dan diselesaikan pada hari bekerja dalam tempoh waktu pejabat antara jam 8.00 pagi hingga 5.00 petang sahaja bagi memastikan mutu perkhidmatan di lokasi tidak terjejas. Tidak termasuk waktu rehat (melainkan atas persetujuan / permintaan).
3 | Tempoh Jaminan dan Penamatan | 3.1 | Perkhidmatan serta pembekalan yang ditawarkan hendaklah dijamin sepenuhnya dalam tempoh perjanjian (5 tahun) berjalan daripada tarikh penerimaan bekalan dibuat. Dalam tempoh jaminan ini, semua penggantian mesin yang rosak hendaklah dibuat tanpa kos kepada Fakulti Kejuruteraan, UPM
|  | 3.2 | Pembekal mestilah mematuhi semua peraturan dan prosedur kerajaan semasa kerja pemasangan.
4 | Jangka Masa Tindakan Bagi Aduan | 4.1 | Memberi tindak balas terhadap aduan kerosakan dalam masa 3 hingga 4 jam masa bekerja selepas terima panggilan/aduan.
5 | Penggantian Mesin Baharu | 5.1 | Jika dalam tempoh kontrak ini, perkhidmatan didapati tidak memuaskan disebabkan kerosakan yang wujud bukan kerana penyalahgunaan oleh pihak Universiti Putra Malaysia, syarikat hendaklah menggantikannya dengan mesin yang baharu tanpa apa-apa bayaran tambahan dalam tempoh 7 hari bekerja.